Государственное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 846

Юго-Восточного административного округа г. Москвы

АКТ

приемки кабинета физики № 27

на готовность к новому 2011/2012 учебному году

УТВЕРЖДАЮ: 							СОГЛАСОВАНО

Директор школы  № 846						Председатель профкома

________Шестакова О.А.						________ Попова Ю.Н.

“____”________20    г						“____”________20   г

« 29 »    августа    2011 г                                                                       г. Москва

Комиссия в составе:

Председатель комиссии 				Шестакова О.А.

Заведующий кабинетом физики			Сухопяткина М.Б.

Медсестра 							Грызова В.А.

Председатель профкома				Попова Ю.Н.

Ответственный за технику безопасности  	Симонова Н.В.

установила следующее:

Учитель физики – Сухопяткина М.Б.

Педагогический стаж – 17 лет.

Курсовую подготовку прошла в 2005 году.

Обучение и проверку знаний по электробезопасности прошла в 2009 году. Присвоена 3 группа электробезопасности.

1. Площадь кабинета составляет  66 м2, что соответствует норме площади, приходящейся на одного ученика (3 м2).

Площадь лаборантской составляет  16 м2.

2. Лаборантская комната находится в смежном помещении с двумя выходами: в класс со стороны доски и в коридор.

3. Освещение:

естественное освещение – остекление целое;

искусственное – люминесцентные лампы работают все из     шт.

Освещенность на столах по норме 300лк, на классной доске 500 лк, фактически 300лк, 500лк.

4. Обеспеченность проветривания кабинета через форточки имеется.

5. Оснащение кабинета оснащенной аптечкой имеется. Список лекарственных препаратов и адреса ближайших лечебных учреждений с телефонами – имеется.

6. Обеспеченность кабинета электрическим распределительным щитом с разделительным трансформатором типа КЭФ-10 имеется.

7. Оснащение ученических столов электророзетками с напряжением 42В – не имеется, 220В – не имеется.

8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено. Протокол (акт) осмотра №  б/н от ноября  2010 г. Наименование организации, производившей замеры – ООО «Бриз»

9. Наличие противопожарного инвентаря:

ящик с песком – имеется

полотно, пропитанное огнестойким составом – имеется

огнетушитель порошковый – имеется.

10. Наличия химических реактивов – нет в наличии.

11. Наличие проекционной аппаратуры – нет в наличии.

12. Наличие ртутьсодержащих приборов – не имеются.

13. Обеспеченность кабинета приборами по перечню учебно-наглядных пособий – полностью.

14. Наличие приборов с токоведущими частями – не имеется.

15. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности в кабинете имеется, соответствует требованиям Положения о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда.

На основании осмотра кабинета физики и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать кабинет физики готовым к проведению учебных занятий в новом, 2011/2012 учебном году.

Председатель комиссии				Шестакова О.А.

Члены комиссии: 					Сухопяткина М.Б.

Попова Ю.Н.

Симонова Н.В.

Грызова В.А.